	№ п/п
	Наименование оборудования и материалов
	Ед. изм.
	Кол-во

	приток

	1
	Воздушный клапан ВК 500(h)х1000 под эл. привод
	шт
	1

	2
	Кассета сменная фильтрующая для ФЯГ 100-50 EU3
	шт
	1

	3
	Корпус для фильтра ФЯГ 100-50
	шт
	1

	4
	Калорифер TFT 1000.500.3
	шт
	1

	5
	Глушитель шума ГТПи 1000х500-900
	шт
	1

	6
	Вентилятор ВР-80-75-1500№5
	шт
	1

	7
	Вставка гибкая ВГ 500 ш20-ш20
	шт
	2

	8
	Электропривод DA10S220 с пружинным возвратом
	шт
	1

	9
	водяной охладитель LV-CDTW 500x250-3 Е16
	шт
	1

	10
	Автоматика для управления вентилятором, водяным нагревателем и охладителем
	шт
	1

	11
	Смесительный узел
	шт
	1

	12
	Преобразователь частоты
	шт
	1

	13
	Диффузоры D250
	шт
	18

	14
	Изделия из оцинкованной стали
	м2
	75

	15
	Пенофол 10мм
	м2
	75

	Вытяжка 

	1
	Вентиялотр осевой YWF300
	шт
	2

	2
	Глушитель шума D315
	шт
	2

	3
	Обратный клапан 
	шт
	2

	4
	Изделия из оцинкованной стали 
	м2
	14

	5
	Пенофол 10мм
	м2
	10

	6
	Регулятор оборотов вращения вентилятора
	шт
	2

	Охлаждение

	1
	Канальный фанкойл Электролюкс 12кВт
	шт
	3

	2
	Изделия из оцинкованной стали (пленум)
	м2
	12

	3
	Утепленный воздуховод D250
	м
	30

	4
	Диффузор D250
	шт
	9

	5
	Пенофол 10мм
	м2
	12



