| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| приток |  |  |  |
| 1 | Воздушный клапан ВК 500(h)х1000 под эл. привод | шт | 1 |
| 2 | Кассета сменная фильтрующая для ФЯГ 100-50 EU3 | шт | 1 |
| 3 | Корпус для фильтра ФЯГ 100-50 | шт | 1 |
| 4 | Калорифер TFT 1000.500.3 | шт | 1 |
| 5 | Глушитель шума ГТПи 1000х500-900 | шт | 1 |
| 6 | Вентилятор ВР-80-75-1500№5 | шт | 1 |
| 7 | Вставка гибкая ВГ 500 ш20-ш20 | шт | 2 |
| 8 | Электропривод DA10S220 с пружинным возвратом | шт | 1 |
| 9 | водяной охладитель LV-CDTW 500x250-3 Е16 | шт | 1 |
| 10 | Автоматика для управления вентилятором, водяным нагревателем и охладителем | шт | 1 |
| 11 | Смесительный узел | шт | 1 |
| 12 | Преобразователь частоты | шт | 1 |
| 13 | Диффузоры D250 | шт | 18 |
| 14 | Изделия из оцинкованной стали | м2 | 75 |
| 15 | Пенофол 10мм | м2 | 75 |
| Вытяжка |  |  |  |
| 1 | Вентиялотр осевой YWF300 | шт | 2 |
| 2 | Глушитель шума D315 | шт | 2 |
| 3 | Обратный клапан | шт | 2 |
| 4 | Изделия из оцинкованной стали | м2 | 14 |
| 5 | Пенофол 10мм | м2 | 10 |
| 6 | Регулятор оборотов вращения вентилятора | шт | 2 |
| Охлаждение |  |  |  |
| 1 | Канальный фанкойл Электролюкс 12кВт | шт | 3 |
| 2 | Изделия из оцинкованной стали (пленум) | м2 | 12 |
| 3 | Утепленный воздуховод D250 | м | 30 |
| 4 | Диффузор D250 | шт | 9 |
| 5 | Пенофол 10мм | м2 | 12 |